# Перечень работ по текущему ремонту общего имущества

- Устранение, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостков, входов в подвалы.

- Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление  небольших участков кирпичной кладки стен в местах общего пользования.

- Заделка швов и трещин в перекрытиях мест общего пользования.

- Усиление элементов деревянной стропильной системы, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции.

- Смена и восстановление отдельных элементов оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

- Восстановление или замена отдельных элементов лестниц, козырьков над входами в подъезды, подвалы.

- Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

- Замена отдельных участков трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления, канализации в местах общего пользования.

- Замена запорной арматуры в местах общего пользования.

- Ремонт кровли ( отдельными местами)

# Стоимость работ по текущему ремонту за единицу

- Стоимость ремонта 1м² кровли в один слой  от 585, 00 рублей ( данная стоимость может измениться в зависимости от стоимости материала);

- Стоимость ремонта 1 м² кровли в два слоя  от 1290, 00 рублей( данная стоимость может измениться в зависимости от стоимости материала);

- Стоимость ремонта 1 п.м. трубопроводов холодного, горячего водоснабжения, отопления от 595-1040,00 рублей (данная стоимость может измениться в зависимости от  стоимости материала и диаметра труб)

- Стоимость ремонта 1 п. м. трубопровода канализации от 715- 1100,00 рублей (данная стоимость может измениться в зависимости от  стоимости материала и диаметра труб );

- Стоимость ремонта 1 м² цементной стяжки от 420, 00 руб. (данная стоимость зависит от толщины цементной стяжки и стоимости материала).

- Стоимость ремонта 1 п.м.  межпанельных стыков от  500 рублей (данная стоимость зависит от стоимости материала и договорной цены подрядчика )

- Стоимость ремонта 1м2 балконных козырьков 9 этажных домов от 925 руб.(данная стоимость  может измениться в зависимости от стоимости материала , договорной цены подрядчика)

- Стоимость ремонта балконной плиты с усилением -65875руб  (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала и договорной цены подрядчика)

- Установка лотков 1м.п.   -2900 руб. (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала )

- Стоимость  бетонирования  ступеней- 1510 руб (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала )

- Стоимость  ремонта  асфальтового  покрытия 1 м2  - 1090руб  (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала и договорной цены подрядчика)

- Стоимость изготовления и установки свесов 1м2  -1200 руб. (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала )

- Стоимость работ по изготовлению и установке 1  скамейки -7140 руб. (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала и договорной цены подрядчика)

- Стоимость работ по изготовлению и установке 1 урны -2300 руб. (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала и договорной цены подрядчика)

- Стоимость работ по изготовлению и установке 1мп  штакетника  -350 руб. (данная стоимость может измениться в зависимости  от стоимости материала и договорной цены подрядчика)

- Стоимость работ по изготовлению и установке 1 металлической решетки 100,64 кг   -19720 руб.  )

- Стоимость работ по замене  запорной арматуры в местах общего пользования от 425-1190руб(данная стоимость может измениться в зависимости от  стоимости материала и диаметра запорной арматуры)