Дополнительная Информация:

Ссылка для перехода на сайт Курскгаза:

http://kurskgaz.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=182

Памятка для размещений на информационных досках МКД о действиях в  случае обнаружения «запаха газа» на 1 листе

Памятка о действиях в  случае обнаружения «запаха газа»

При обнаружении в помещении утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

- не зажигать огонь, не курить;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать свет, электрические приборы и оборудование, в том числе электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 104, при вызове со стационарного телефона набрать 04), сообщить в службу вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Уважаемые жильцы МКД, помните, от Ваших действий зависит Ваша жизнь!!!

(информация по ссылке)

Уважаемые куряне!
Помните! Газ опасен, если вы не соблюдаете «Правила пользования газом в быту»!

Собственники домовладений и помещений в многоквартирных домах должны:

- следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

- обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену газового оборудования на основании заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией;

- своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля;

- в любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации, а также других экстренных оперативных служб в целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием сетей газопотребления;

-  в случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой безопасности;

- закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме;

- обеспечивать доступ представителей специализированной организации, поставщика газа к газовому оборудованию в целях проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных действующими нормативно- правовыми актами;

- следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования.

- обеспечивать надлежащее техническое состояние газового оборудования, приборов учета газа и сохранность установленных на них пломб;

- содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено газовое оборудование, поддерживать в рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях;

- содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте;

- устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности;

- обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах указанного помещения.

При обнаружении в помещении (домовладении, квартире, подъезде, подвале, погребе и иных помещениях) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры:

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием;

- перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых обнаружена утечка газа;

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);

- не зажигать огонь, не курить;

- принять меры по удалению людей из загазованной среды;

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации (при вызове с мобильного телефона набрать 104 или 112 , при вызове со стационарного телефона набрать 04), а также при необходимости в другие экстренные оперативные службы.

Категорически запрещается:

- совершать действия по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу без соблюдения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);

- проводить с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов;

- закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов;

- осуществлять самовольное переустройство или перепланировку помещений, в которых установлено газовое оборудование, без согласования с органом местного самоуправления в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации;

- самовольно подключать газовое оборудование, в том числе, бытовое газоиспользующее оборудование после его отключения специализированной организацией или газораспределительной организацией, в том числе входящей в ее состав аварийно-диспетчерской службой, а также иными экстренными оперативными службами;

- вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, отверстия которых выходят в помещения с установленным бытовым газоиспользующим оборудованием;

- отключать автоматику безопасности бытового газоиспользующего оборудования.

- допускать к использованию бытового газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно использовать бытовое газоиспользующее оборудование, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд;

- ограничивать представителям специализированной организации, поставщика газа доступ к газовому оборудованию посторонними предметами  для проведения работ, обеспечивающих надлежащие использование и содержание сетей газопотребления;

- использовать внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудования не по назначению.