ТСЖ «Молодежная»

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Молодежная, д. 7

| Наименование работ и услуг | Периодичность исполнения | Стоимость с 1 кв.м/о.п.п.с. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Содержание помещений общего пользования | 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 6 раз в неделю | 1,10 |
|  | 2 | Влажная уборка в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц |  |
|  | 3 | Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, уборка чердачного и подвального помещения | 1 раз в год |  |
|  | 4 | Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования | 2 раза в год |  |
| Уборка земельного участка многоквартирного дома | 5 | Подметание земельного (бетон) участка в летний период | 3 раза в неделю | 1,50 |
|  | 6 | Уборка мусора с газона | 3 раза в неделю |  |
|  | 7 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада | 3 раза в неделю |  |
|  | 8 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | при необходимости |  |
|  | 9 | Стрижка газонов | 2 раза в год |  |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 10 | Консервация системы центрального отопления | 1 раз в год | 0,90 |
|  | 11 | Ремонт, регулировка и промывка систем центрального отопления, а также прочистка дымовентиляционных каналов | 1 раз в год |  |
| Техосмотр и мелкий ремонт | 12 | Техосмотр и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, в системах вентиляции, дымоудаления | 2 раза в год | 1,50 |
|  | 13 | Аварийное обслуживание электротехнических устройств, систем канализации, водоснабжения, теплоснабжения | постоянно |  |
|  | 14 | Техосмотр и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода, канализации, теплоснабжения | 2 раза в год |  |
| Содержание лифтов | 15 | Содержание лифтов, включая наличие диспетчерской связи | круглосуточно | 3,150 |
|  | 16 | Освидетельствование лифтов | 1 раз в год | 0,260 |
|  | 17 | Страхование лифтов | 1 раз в год | 0,070 |
| Ремонт общего имущества | 18 | Ремонт дверей в помещениях общего пользования | при необходимости | 2,02 |
|  | 19 | Устранение протечек и другой ремонт кровли | при необходимости |  |
|  | 20 | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов | при необходимости |  |
|  | 21 | Ремонт отмостки | при необходимости |  |
|  | 22 | Ремонт внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжение, канализации и ремонт внутридомового электрического оборудования общего пользования | при необходимости |  |
|  | 23 | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования | при необходимости |  |
|  | 24 | Ремонт балконных плит | при необходимости |  |
|  | 25 | Ремонт несущих конструкций козырьков | при необходимости |  |
| Прочее | 26 | Услуги РКЦ, паспортного стола, выдача справок, пр. (2,3%) |  | 0,50 |
| Управление многоквартирным домом | 27 | Расходы по управлению многоквартирным домом (з/п+отчисления) |  | 4,00 |
| ВСЕГО |  | 15,00 |

Председатель правления ТСЖ «Молодежная»                                                              Е.Н. Корнаухова